建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
项目名称：国网天津电缆公司110 千伏宁海二滨水支线迁改工程                                                              
建设单位（盖章）：天津宁浩生态保护投资有限公司   
编制日期：               2024年6月                 
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	国网天津电缆公司110 千伏宁海二滨水支线迁改工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘峰
	联系方式
	18602622855

	建设地点
	项目位于宁河区桥北新区西南部，经济开发区北部，项目起点为宁海二滨水支线#1塔，沿规划森林路东侧绿化带进行敷设，止于森林路南侧的A点附近

	地理坐标
	工程起点为宁海二滨水支线#1塔（E117°47′11.033″，N39°19′17.162″），工程终点为森林路南侧的A点（E117°47′11.033″，N39°19′17.162″）

	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射—161输变电工程—其他（100千伏以下除外）
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	长度0.74km

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	天津市宁河区行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	463
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	0.32
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）附录B，本项目应设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	1、规划名称：《天津市宁河区16-08单元控制性详细规划修编》；

审批机关：天津市宁河区人民政府；

审批文件名称及文号：“天津市宁河区人民政府关于《天津市宁河区16-08 单元控制性详细规划修编》和《天津市宁河区 16-08 单元土

地细分导则修编》的批复”，津宁河政函[2019]133 号。

2、规划名称：《天津市宁河区 16-02 单元控制性详细规划修编》；

审批机关：天津市宁河区人民政府；

审批文件名称及文号：“《天津市宁河区人民政府关于天津市宁河区16-02 单元控制性详细规划修编的批复》”，津宁河政函[2017]332号。

3、列入了《天津市电力公司“十四五”及远景规划》。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《天津市宁河区 16-08 单元控制性详细规划修编》和《天

津市宁河区 16-08 单元土地细分导则修编》的符合性

根据“天津市宁河区人民政府关于《天津市宁河区 16-08 单元控制性详细规划修编》和《天津市宁河区16-08 单元土地细分导则修编》的批复”（津宁河政函[2019]133 号），宁河区16-08 单元位于宁河新城老城区，四至范围为：东至新华道，南至滨河路、二纬路，西至森林路，北至朝阳路、蓟运河。总用地面积371.42公顷，规划总人口 4.1万人。规划修编内容为对该单元的路网、规划布局、用地性质和规划指标进行调整和优化，本项目新建电缆位于该规划单元范围内。
2、与《天津市宁河区 16-02 单元控制性详细规划修编》的符合性

根据《天津市宁河区16-02单元控制性详细规划修编》（津宁河政函[2017]322 号），宁河区16-02单元位于天津市宁河新城桥北区的西部，其四至范围：东至朝阳路，南至蓟运河，西至蓟运河故道，北至蓟运河故道，总用地面积223.54公顷；该控规单元以居住和公共设施用地为主导功能。

本工程为宁河区16-02单元规划的市政基础设施内容，符合规划要求。

	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

1.1与《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9号）符合性分析

根据《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规〔2020〕9 号）文件，全市共划分优先保护、重点管控、一般管控三类 311 个生态环境管控单元（区），其中陆域生态环境管控单元 281个，近岸海域生态环境管控区 30 个。
本项目位于天津市宁河区桥北新区西南部，经济开发区北部，经对照《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9号），本项目位于“重点管控单元”（具体位置见下图），本项目与“重点管控单元”的符合性分析见下表。

表1-1    与“关于实施‘三线一单’生态环境分区管控的意见”符合性分析

环境管控单元类型

管控要求

本项目情况

符合性

重点管控单元
以产业高质量发展和环境污染治理为主，加强污染物排放控制和环境风险防控，进一步提升资源利用效率。深入推进中心城区、城镇开发区域初期雨水收集处理及生活、交通等领域污染减排，严格管控城镇面源污染；优化工业园区空间布局，强化污染治理，促进产业转型升级改造；加强沿海区域环境风险防范。
本项目施工期采取相应的污染防治措施和生态保护措施的情形下，能够将环境影响降至最低，并随着施工期的结束而恢复。运行期无废气、废水及固体废物产生，电磁和噪声可满足相应的环境标准限值。此外，运行期建设单位加强风险防控措施，定期对线路沿线进行巡查，降低环境风险。
符合

由上表可知，本项目符合《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（津政规[2020]9号）中重点管控单元中相关要求。

2.2与“宁河区生态环境局关于落实《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的实施方案”的符合性分析
本项目位于天津市宁河区桥北新区西南部，经济开发区北部，对照《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于“重点管控单元-环境治理重点管控单元”（具体位置见附图），符合性分析见下表。

表1-2    本项目与宁河区环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析

管控类型
管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

执行天津市、宁河区生态环境准入清单，以及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。
本工程属“城镇基础设施”中的“输变电”项目，属《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类，不属限制类和淘汰项目，项目建设符合国家产业政策，不属于空间布局约束内管控类项目。
符合

污染物排放控制
执行天津市、宁河区生态环境准入清单，以及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。
本项目施工期采取相应的污染防治措施和生态保护措施的情形下，能够将环境影响降至最低，并随着施工期的结束而恢复。运行期无废气、废水及固体废物产生，电磁和噪声可满足相应的环境标准限值。
符合

环境风险防控

执行天津市、宁河区生态环境准入清单，以及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。
本工程运行期建设单位加强风险防控措施，定期对线路沿线进行巡查，降低环境风险。
符合
资源开发效率要求

执行天津市、宁河区生态环境准入清单，以及大气环境受体敏感重点管控区管控要求。
本工程施工期相关建筑材料均采用外购形式获取，不涉及地下水开采和其他矿产资源开采运营期不设置养护服务附属设施，工程建设符合资源利用效率相关要求。
符合
综上，本项目建设符合“宁河区生态环境局关于落实《天津市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的实施方案”相关要求。

3、与生态保护红线符合性分析

根据《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知 津政发〔2018〕21 号》，天津市生态保护红线空间基本格局为“三区一带多点”：“三区”为北部蓟州的山地丘陵区、中部七里海-大黄堡湿地区和南部团泊洼-北大港湿地区。其中南部团泊洼-北大港湿地区主要分布于静海区、滨海新区，包括团泊-北大港湿地生物多样性维护生态保护红线、钱圈水库湿地生物多样性维护生态保护红线、独流减河河滨岸带生态保护红线。本项目不涉及《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知 津政发〔2018〕21号》中生态保护红线，本项目与天津市生态保护红线分布图位置关系见附图 2。

4、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析

表1-3  与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析

标题

序号

要求

本项目情况

符合性

基本规定

输变电建设项目在开工建设前应依法依规进行建设项目环境影响评价。建设项目构成重大变动的，应当依法依规重新进行环境影响评价。

本项目正在依法规要求办理环境影响评价，开工建设前取得环评批复。

符合

输变电建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位应当将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

本项目应配套建设的环境保护设施能够与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设单位已将环境保护设施纳入施工合同，保证环境保护设施建设进度和资金，并拟在项目建设过程中同时组织实施环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

符合

输变电建设项目竣工时，建设单位应当按照规定的标准和程序，开展竣工环境保护验收工作。

输变电建设项目竣工时，建设单位拟按照规定的标准和程序，开展竣工环境保护验收工作。

符合

加强建设项目及其环境保护工作的公开、透明，依法依规进行信息公开。

可以做到建设项目及其环境保护工作的公开、透明，依法依规进行信息公开。

符合

选址选线

输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。

本项目选址选线均不涉及占压天津市生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，符合生态保护红线管理要求。

符合

变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。

选址时已考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，采用对生态环境的影响最小的选址方案。

符合

设计

输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。

本项目初步设计文件中包含相关的环境保护内容。编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。施工图设计文件拟进行相关工作。

符合

施工

输变电建设项目施工应落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的环境保护要求。

本项目拟落实设计文件、环境影响评价文件及其审批部门审批决定中提出的各项环境保护要求。

符合

输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

本项目临时占地用地现状主要为未利用空地。对占用地做好表土剥离、分类存放和回填利用。本项目优先利用现有道路资源，现有道路不能到达的修建临时施工便道，新建道路严格控制道路宽度。施工现场使用带油料的机械器具，拟采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。施工结束后，拟及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

符合

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。

施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，不会排放未经处理的钻浆等废弃物。

符合

施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

施工过程中，拟加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等拟采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方拟采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。对裸露地面拟进行覆盖，暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。施工现场不会将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。

符合

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。

施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾拟分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后拟及时做好迹地清理工作。

符合

运行

定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB 8702、GB 12348、GB 8978 等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

运营期本项目不涉及废气、废水、噪声等排放；仅定期开展电磁监测，确保电磁排放符合GB8702等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。
符合

5、与现行环保政策符合性分析

根据相关文件要求，对项目建设情况进行相关政策符合性分析，具体相关符合性分析内容见下表。
表1-4    相关环保政策符合性分析

序号

相关要求
本项目情况
符合性
一、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市生态环境保护“十四五”规划的通知》（津政办发[2022]2号）
1.1

深化面源污染治理。加强施工扬尘治理，施工工地严格落实“六个百分之百”管控要求，外环线以内区域、滨海新区核心区以及各区人民政府所在地等城市建成区范围内施工工地，100%使用低挥发性工程涂料和国三及以上排放标准非道路移动机械，市政、城市道路、水利等长距离线性工程实行分段施工，将绿色施工纳入企业资质评价、信用评价，全面推行绿色施工。
本项目施工期将严格落实“六个百分之百”控尘措施，降低施工扬尘影响，进行绿色施工。

符合

二、关于印发《天津市深入打好好蓝天、碧水、净土三个保卫战行动计划的通知》（津污防攻坚指[2022]2 号）
2.1

加强面源应急减排监控。加强施工工地和交通扬尘等面源应急管控。
本工程施工期、运营期严格重污染天气期间减排措施，黄色及以上预警期间，施工工地应停止土石方作业，运营期应增加机扫和洒水频次。
符合

2.2
加强施工扬尘管控。加强建筑、公路、道桥、水利、园林绿化等施工工程落实“六个百分之

百”控尘措施监管。对各类长距离的市政、城市道路、水利等线性工程，合理缩短施工距离，实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。

本工程城市道路建设项目，施工期间严格落实“六个百分百”的扬尘控制措施。

本工程实行分段施工，合理缩短施工距离，文明施工，辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。

符合
三、《关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战2024年工作计划的通知》（津污防攻坚指[2024]2号）
3.1

持续开展扬尘专项治理行动。加强施工工程“六个百分之百”控尘措施监管，对占地面积5000平方米以上的施工工地安装视频监控或扬尘监测设施，并与属地有关部门有效联网。
本项目施工期将严格落实“六个百分之百”控尘措施，降低施工扬尘影响；施工期将按要求安装视频监控或扬尘监测设施，并与属地有关部门有效联网。
符合

四、《天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21号）
6.1
加快移动源清洁化替代。基本淘汰国三及以下排放标准汽车、国一及以下排放标准非道路移动机械。

本项目施工工地使用国三及以上排放标准非道路移动机械或采用电动化车辆替代。

符合

6.2
全面加强扬尘污染管控。建立配套工程市级部门联动机制，严格落实“六个百分之百”控尘要求。

本项目施工期采取扬尘控制措施，严格落实“六个百分之百”要求。

符合

综上，本项目建设符合有关文件的相关要求。




二、建设内容
	地理位置
	本项目输电线路位于宁河区桥北新区西南部，宁河经济开发区北部，项目起点为宁海二滨水支线#1塔，沿规划森林路东侧绿化带进行敷设，止于森林路南侧的A点附近。

工程起点为宁海二滨水支线#1塔（E117°47′11.033″，N39°19′17.162″），工程终点为森林路南侧的A点（E117°47′11.033″，N39°19′17.162″）。本项目地理位置图见附图 1。

	项目组成及规模
	1、项目背景

根据规划的森林路线路走向，现有110kV宁海二滨水支线单回电缆线路部分在规划森林路红线范围内（见下图黑色虚线），将影响规划森林路的实施，故需要对现有110kV宁海二滨水支线单回电缆线路进行局部迁改。本次迁改起于宁海二滨水支线#1塔，止于规划森林路南侧的 C点附近，本工程建设前后线路走向见下图。  

[image: image1.png]



注：上图黑色虚线为现有110kV电缆线路，红色实线为迁改后110kV电缆线路。
图2.1-1 本工程建设前后线路走向图
2、项目内容及组成

本期改造单回电缆路径0.74km，其中新设单回110kV电缆线路径约 0.69km，利用现状电缆线敷设0.05km。本次土建部分新设单回沟槽 0.45km（含单回接头沟槽 1 座），新设 8+2 孔排管 0.1km，利用现状沟槽敷设 0.19km。具体建设内容为：
本次从C点至A点新设单回沟槽0.05km，从A点新设单回沟槽0.016km（在此段设置单回接头沟槽1座）接至现状接头，再从现状接头新设单回沟槽0.104km至规划金翠西路西，规划金翠西路下新设8+2 孔排管 0.04km至规划金翠西路东；从金翠西路东新设单回沟槽0.252km至规划沿河路西，规划沿河路下新设8+2 孔排管 0.06km至规划沿河路东；规划沿河路东新设单回沟槽0.013km至与现状110kV电缆线路重叠处B点，从B点利用现状沟槽敷设0.19km，最后新设单回沟槽0.015km至宁海二滨水支线#1塔。
上述从C点至A点线路敷设利用现状电缆敷设（长约0.05km），从A点至宁海二滨水支线#1塔新设单回110kV电缆敷设（长约0.69km）。

[image: image2.png]



图2.1-2  本工程线路走向图
线路沿规划森林路东侧绿化带进行敷设，主要新设单回沟槽、8+2 孔排管进行敷设，局部与原路径重叠的路径利用现状沟槽敷设电缆，并拆除重叠路径的旧电缆（不重叠路径的现状电缆由“国家电网天津市电力公司宁河供电分公司”统一拆除，不再本次工程范围内）。

本项目为地埋式敷设，工程内容不涉及塔基及电缆工井、竖井和余槽等。本工程新设电缆线路沿规划森林路绿带进行走线，且线路较短，与线路交叉规划金翠西路和规划沿河路尚未实施，因此不存在交跨情况。

本项目工程组成及建设内容如下表所示。
表2-1    本项目工程组成表

类别
工程名称
建设内容
主体工程

新建电缆
新设单回110kV 电缆路径约0.69km，利用现状电缆敷设0.05km。土建部分利用现状沟槽敷设 0.19km，新设单回沟槽 0.45km（含单回接头沟槽 1 座），新设 8+2 孔排管 0.1km。本次电缆敷设为地埋式。
拆除电缆
本次迁改工程局部与原路径重叠的路径利用现状沟槽敷设电缆，并拆除重叠路径的旧电缆，约0.19km。
临时工程
电缆施工区
电缆施工区为线路两侧 2m 范围。施工期涉及土方开挖，将按要求做好表土剥离和保存，施工结束后将表土及时回覆。施工期避开了雨期，一定程度上避免了水土流失。随挖、随填、随运、随夯，不留松土。
材料堆放区、临时堆土区
材料堆放和临时堆土均设置在电缆施工作业带范围内，施工作业带长 740m，宽 4m。

施工道路
优先利用现有道路资源，现有道路不能到达的修建临时施工便道。临时施工道路采用钢板路面作为临时使用道路（不对施工道路进行地面硬化），钢板路面铺设长740m，宽5m，钢板厚度25mm。施工机械进场前需铺设钢板作为临时施工道路。施工结束后及时撤出钢板，进行迹地清理，恢复至原状。
环保工程

废气
施工期：包括施工扬尘、施工车辆尾气等，施工场地设置围挡，定期洒水增湿，车辆运输散体材料和废弃物时进行苫盖。
运营期：无废气产生。
废水
施工期：冲洗车辆废水收集后经沉砂、除渣预处理后，回用于施工区洒水抑尘。泥浆废水经收集后拉运至环卫部门指定地点处理。生活污水排入临时旱厕，委托环卫部门定期清掏。
运营期：无生活污水产生。
噪声

施工期：选用低噪声设备，夜间不施工，建设场地四周设置施工围挡。

运营期：无噪声产生。

固体废物
施工期：分类收集，分别处置。工程废弃物及时清运，废旧电缆由物资部门回收利用，电缆基础开挖产生的弃土、废施工材料按照环卫部门规定进行利用或处置。加强施工机械维护保养，避免油品洒落造成土壤污染。
运营期：无固体废物产生。
生态
施工期：限定施工范围，设置围栏、边界线（绳、桩）等，减少施工临时占地，尽量利用现有道路，完工后根据占地类型，因地制宜进行土地功能恢复。
电磁环境

运营期：合理选取导线、设置导线架设高度等，合理设置电缆埋深及覆土厚度等措施控制。

电缆线路工程参数

本项目线路技术参数见下表。
表2-2    线路技术参数表

项目

建设内容

线路电压

110kV

线路回路数

110kV线路1回

线路设计范围

110kV 宁海二滨水支线1#~规划森林路南侧的C点。
路径长（km）

新设单回 110kV 电缆路径约 0.69km，利用现状电缆敷设0.05km。土建部分利用现状沟槽敷设 0.19km，新设单回沟槽 0.45km（含单回接头沟槽 1 座），新设 8+2 孔排管 0.1km。
曲折系数

1.28

新设接头沟槽

单回接头沟槽1座

电缆敷设方式

沟槽、排管

新设电缆型号

ZC-YJLW03-64/110kV-1×800mm2
3.1 电缆选型

导体材质：铜紧压导体
电缆绝缘型式：交联聚乙烯（XLPE）

金属护套：铝

非金属护套：高密度聚乙烯（HDPE）

1）根据系统专业提资，本工程新设电缆采用截面 800mm2的铜芯交联电缆，与现状电缆一致。

2）电缆型号为：ZC-YJLW03-Z 64/110kV-1×800mm2。

3.2 电缆附件选型

1）终端头选型

户外终端：电缆终端塔处采用复合型外壳的户外终端。

2）中间接头选型

本工程电缆中间接头使用绝缘接头，采用全预制式，预制应力椎材料为三元乙丙橡胶，外保护盒型式为玻璃钢或铜壳。电缆中间接头选择交联聚乙烯绝缘电缆整体预制式绝缘接头。

3）接地箱选型

中间接头位置处放置保护器接地箱或直接接地箱，接地电缆由接头沟引出，接入接地箱并放置于地面上，具体位置结合现场实际确定。

交叉互联箱应装有护层过电压保护器，并采用 Y0 式接地形式。箱壳采用不锈钢箱体，具有防水、防腐功能。

电缆终端支架附近安装直接接地箱，安装于支架上。

4）接地线

本工程接地用 10kV 单芯电缆采用 240mm2 截面 XLPE 电缆。

3.3 电缆敷设方式

新设 110kV 电缆线路沿规划森林路东侧的绿化带进行敷设，主要新设单回沟槽、8+2孔排管进行敷设，局部与原路径重叠的路径利用现状沟槽敷设。

1）电缆沟槽

本工程采用沟槽敷设时，直线段采用预制沟槽敷设形式，转弯采用现浇沟槽。沟槽顶部盖板覆土一般为 1.0m，沟槽内敷设电缆，并充填细砂，电缆蛇形敷设每 6米为一段，利用沙袋垫在波峰处支撑。

1.0m×0.4m 单回路沟槽，净宽 1.0 m，净高 0.4m，沟壁厚度为 0.15m；沟盖板厚度为 0.15m。

2）电缆排管

本期新设排管为8+2 孔，电缆排管部分采用内径 200mmPVC 管材，一般顶部覆土为1.0m，通讯导管采用内径 100mmPVC 管材。电缆排管外部需做钢筋混凝土包封，包封采用强度等级为 C30 的混凝土。

新设电力路径电缆埋深较浅、一般不超过 2.0m。

3.4 电缆接地方式

根据路径情况，本期重新制作现状宁海二滨水支线靠近滨水支线侧的中间接头，维持原中间接地方式不变。

3.5 附属设施

①在新设电缆路径上，一般路径敷设电缆设置电缆标识警示牌，过铁路、公路和河流等重要地段两侧分别设置醒目警告标志（电缆石桩）。

②新设电缆缆体上绑扎电缆标示牌，牌上注明线路名称及相关数据，每隔 15m需设一个。

4、施工营地

本项目不在工程占地内设置施工营地，施工人员生活区租用附近杨河湾国际驿站房屋作为项目部。
5、工程占地及土石方量
（1）工程占地

①永久占地

本项目电缆敷设为地埋式，不涉及塔基、电缆平台，属于非占地类基础设施配套工程，无永久占地。

②临时占地

本项目临时占地来自电缆施工区（含排管、沟槽等）、临时施工道路等。电缆施工排管、沟槽沿电缆施工两侧布设，长度 740m，宽度4m，占地面积约为2960m2，本工程新设电缆线路沿规划森林路绿化带进行，规划森林路及绿化带尚未建设，现状占地类型为未利用地。本项目需新建临时施工道路长 740m，宽 5m，占地面积约为3700m2；临时占地面积共计6660m2，土地利用现状为未利用地，沿线无林木，主要为天津常见的野生草本植物。本项目工程占地明细详见下表。

表2-3 占地面积汇总一览表

项目类别

占地面积（m2）

占地范围

未利用地
绿地
永久占地
0
0
/
临时占地
电缆施工区
2960
0
规划绿化带、现为未利用空地
临时施工道路
3700
0
规划森林路，现为未利用空地
合计
6660
0
/
综上，本项目总占地面积6660m2，其中永久占地面积 0m2，临时占地面积6660m2，土地利用现状为未利用地，地表植被以芦苇为主。

（2）土石方量
本次临时施工道路采用钢板路面作为临时使用道路，不对施工道路进行地面开挖及硬化，临时道路不涉及土石方，本项目土石方量主要为新建电缆土方开挖、回填。新建电缆基础开挖土方 1346.3m3，回填土方 1346.3m3。本项目具体土石方量如下表所示。
                       表2-4    工程土方平衡表            单位：m3

项目

挖方

填方

借方

弃方
新建电缆
1346.3
1346.3
0

0



	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

本项目输电线路较短，施工材料由施工单位分批次运至施工现场并及时组织施工安装，本项目不在工程占地内设置施工营地，施工人员生活区租用附近杨河湾国际驿站房屋作为项目部。

本项目电缆施工过程中在开挖面两侧分别设置施工作业带，一侧用于放置施工设备及材料，另一侧用于施工人员作业。电缆线路开挖面、施工作业带布置示意见下图。

[image: image3.png]



图2-1  电缆施工作业布置图

本项目不设置施工营地，施工人员生活区租用附近杨河湾国际驿站房屋作为项目部。施工所需混凝土采用商品混凝土就近从周边地区采购，使用罐车封闭运输至施工现场，不设置砂石料堆场。

	施工方案
	1、施工工艺

施工前，包括现场勘查、制定施工方案，准备必要的工具和设备以及人员安排，施工现场进行封闭围挡。施工场地的布设应做到永临结合，优先利用荒地、劣地等。

（1）电缆沟槽敷设施工流程

电缆沟槽敷设是在用砖和水泥沙浆砌成的电缆沟槽内敷设电缆，电缆沟槽结构尺寸为1.0m×0.4m，电缆埋深0.5m。电缆沟槽敷设施工工程按作业性质可以分为下列几个阶段：①清理场地阶段，包括通道清理，砍伐线路沿线植被，场地平整等；②基槽开挖，主要采用机械进行开挖管沟，在特殊地段机械设备进出有一定困难时，采用人工开挖；③混凝土垫层施工；④沟槽敷设阶段，安装预制沟槽或现浇沟槽；⑤电缆敷设、填沙阶段，包括敷设电缆、铺设沙土、加盖沟槽顶部盖板；⑥回填土阶段主要为电缆敷设后进行沟槽回填，按照边施工边回填的原则进行土方的回填。⑦场地恢复：施工结束后及时对临时占地进行恢复。⑧最后投入运行使用。其中场地清理、基槽开挖、电缆敷设及管沟回填等施工过程中易产生扬尘，主要来自施工机械的尾气及施工过程中产生的扬尘，施工期还会产生少量建筑垃圾等，施工过程同时伴有噪声。场地清理破坏地表植被，产生水土流失，生物量减少。

本项目电缆沟槽敷设施工工艺流程示意图如下。

[image: image4.png]L REL R . R BR

ek W RS M i
i e L e E m 39
’ ¢ t
i | L
S S L s
o PR
¥
i
A s F





图2-2    本项目施工工艺流程图

电缆排管敷设施工流程

电缆排管敷设是将电缆敷设于埋入地下的电缆保护管的安装方式。电缆排管施工工艺按作业性质可以分为下列几个阶段：①清理场地、②基槽开挖、③混凝土垫层施工阶段，与电缆沟槽施工相同；④排管铺设及包封阶段，铺设排管、浇筑混凝土包封；⑤电缆穿管阶段，将电缆穿进排管内；⑥回填土阶段主要为电缆敷设后进行管沟回填；⑦场地恢复，施工结束后及时对临时占地进行恢复；⑧最后投入运行使用。施工期间产生施工扬尘、噪声、废水和固体废物以及场地清理破坏地表植被，产生水土流失，生物量减少。

[image: image5.png]k. WA BFE o s gy

. WA R

KB k. s kS
I I | !
TR TEWRA
seina P g e
. W

AR

Py





图2-3   本项目施工工艺流程图

施工机械设备

本次施工机械名称、类型和投用数量，见下表。

表 2-5  施工机械设备情况表
序号
设备名称
投用数量（台）
用途
1
混凝土灌桩机
1
基础施工
2
反铲挖掘机
1
基础施工
3
吊车
1
吊运材料
4
起重机
1
设施安装
5
推土机
1
场地平整
6
装载机
1
土方开挖
3、施工时序

本项目施工时序初定如下：

（1）2024 年 9月上旬：场地清理，临时施工道路分段施工。

（2）2024 年 9月中旬：新建电缆沟槽、排管。

（3）2024 年 9月下旬：挂设导线，穿缆；迹地清理，投入运行使用。

3、建设周期

本项目计划总工期为2个月，拟于2024年9月初开工，2024年9月底竣工。

	其他
	无。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态环境现状

1.1主体功能区规划情况

对照《天津市主体功能区规划》（津政发〔2012〕15号），本项目所在区域属于优化发展区域，且不属于重点开发区域、生态涵养发展区域及禁止开发区域。优化发展区域功能定位：城市经济与人口的重要载体，现代化城市标志区，城乡一体化发展的示范区，经济实力快速提升的重要区域。优化发展区域应加快转变经济发展方式，着力推动产业结构优化升级，大力发展金融、商贸流通、文化创意、休闲旅游等服务经济，大力发展先进制造业和现代农业；以中心城区为核心，以新城、中心城区外围城镇组团、示范小城镇、中心镇为载体，加快城镇化进程，推进基础设施和公共服务向农村地区延伸；加强生态建设和环境保护，改善人居环境，全面提升综合服务功能，成为全市重要的人口和经济聚集区域。

1.2生态功能区划

根据《生态功能区划方案》，天津市拥有2个生态区7个生态亚区。其中，2个生态区包括：蓟北山地丘陵生态区和城镇及城郊平原农业生态区，为生态功能区划的一级区。7个生态亚区包括：蓟北中低山丘陵森林生态亚区、于桥水库湿地与农果生态亚区、津西北平原农业生态亚区、津北平原农业生态亚区、中部城市综合发展生态亚区、津南平原旱作农业生态亚区、海岸带综合利用生态亚区，为生态功能区划的二级生态亚区。根据生态功能区调查，本工程位于津北平原农业生态亚区-宁北农业生态功能区。

本项目建设不属于工业生产项目，施工期可能有一定的生态环境影响，施工期造成的生态破坏是短暂的，随施工期结束可恢复至施工前状态，运营期不产生大气、水环境污染，符合生态功能区划管控要求。

1.3土地利用现状

本项目无永久占地，临时占地6660m2，占地类型为规划森林路绿化带，现为未利用空地，不涉及耕地、林地、果园等。本项目土地利用现状照片详见下图。
[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



图3-1    土地利用现状照片
1.4植被多样性调查
根据现场调查，本项目所在区域主要为已拆迁村庄，本项目沿线无林木，主要为天津常见的野生且生命力强的植物，主要包括狗尾草、葎草、芦苇、虎尾草、筒轴茅、马唐、牵牛花、中华苦荬菜、刺儿菜等常见的野生草本植物。本项目建设范围内无珍稀或国家及地方重点保护野生植物和珍稀濒危植物保护植物。

[image: image10.png]



[image: image11.png]



[image: image12.png]



[image: image13.png]



[image: image14.png]



[image: image15.png]



图3-1    占地范围内现状植被情况
1.5动物多样性调查

本项目选址区域受人类活动的影响，野生动物的种类和种群个体数量均较少，主要是适应人群活动的常见物种。调查范围内主要分布的野生动物有喜鹊、蜻蜓、家燕、麻雀、田鼠等。沿线无需要国家重点保护野生动物及栖息地、繁殖地、觅食、活动区域、迁徙路径等。

本项目不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。

1.6生态环境现状综合论证

综上，根据生态现状调查结果，受地理位置、自然环境、人类活动等的影响，本工程调查范围内生态现状整体上处于一般状态。

2、环境空气质量现状调查
本工程位于天津市宁河区，根据大气功能区划，本工程所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求。为了解拟建地区的环境空气质量的现状，本工程空气环境质量现状引用天津市生态环境局网站上公布的2023年宁河区空气基本污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。

表3-1    2022年宁河区环境空气质量监测数据

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率/%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

35
35
100
达标

PM10
63
70
90
达标

SO2
10
60
17
达标

NO2
36
40
90
达标

CO

第95百分位数24h平均浓度

1300
4000
32.5
达标

O3
第90百分位数8h平均浓度

178
160
111
不达标

由上表可知，2023年宁河区常规大气污染物中PM2.5年平均浓度、PM10年平均浓度、SO2年平均浓度、NO2年平均浓度、CO 24小时平均浓度第95百分位数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号）限值要求；O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号）限值要求，因此本工程所在区域属于环境空气质量不达标区。

随着天津市各项污染防治措施的逐步推进，本工程选址区域空气质量将逐渐好转。
3、声环境质量现状调查
对照《天津市声环境功能区划（2022年修订版）》，本工程所在区域属于1类声环境功能区，本工程所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区，本项目根据相关要求，本项目所在区域执行声环境1类功能区要求。

《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）地下电缆线路可不进行声环境影响评价。本次不对场地声环境现状进行监测。
4、电磁环境现状调查
本评价委托天津市宇相津准科技有限公司于 2024 年2 月 24 日对输电线路沿线工频电场、工频磁场进行监测（检测报告编号：YX240807）。
（1）监测布点

本项目输电线路长度为0.74km，小于100km，最少测点数量为2个，本次设置3个监测点，分别在接头A左侧设置1个点（1#），在110kV送出线路沿线均匀布设2个点（2#、3#）。

此外，本次在现有110kV电缆区域布设1个电磁衰减断面4#-01~4#-11（以地下输电电缆线路中心正上方地面为起点，沿垂直于线路方向进行，监测点间距为1m，顺序测至电缆管廊两侧边缘各外延5m处为止）。
（2）监测因子：工频电场、工频磁场。

（3）监测频次：各监测点位监测一次。

（4）监测方法及使用仪器

方法依据及使用仪器见下表。
表3-2    方法依据及使用仪器

检测项目

分析方法及依据

检测设备名称及型号
出厂编号
工频电场

《交流输变电工程电磁

环境监测方法（试行）》

HJ 681-2013

宽带场强计

NBM-550/EHP50F
H-0362/100WY70537
磁感应强度

《交流输变电工程电磁

环境监测方法（试行）》

HJ 681-2013

宽带场强计

NBM-550/EHP50F
H-0362/100WY70537
（5）监测结果

110kV输电线路站址处工频电场、工频磁场监测结果见下表。

表3-3   电磁环境现状监测结果

序号
检测点位
检测值
工频电场强度（V/m）
工频磁感应强度（μT）
1

1#
9.534
0.0598
2

2#
3.122
0.0303
3

3#
6.203
0.0522
4

4#-01地下输电电缆线路中心正上方0m
15.63
0.1645
5
4#-02距地下输电电缆线路中心正上方东侧1m
9.511
0.0875
6
4#-03距地下输电电缆线路中心正上方东侧2m
8.317
0.0691
7
4#-04距地下输电电缆线路中心正上方东侧3m
6.707
0.0721
8
4#-05距地下输电电缆线路中心正上方东侧4m
5.220
0.0554
9
4#-06距地下输电电缆线路中心正上方东侧5m
2.211
0.0377
10
4#-07距地下输电电缆线路中心正上西侧1m
8.939
0.0746
11
4#-08距地下输电电缆线路中心正上西侧2m
7.546
0.0637
12
4#-09距地下输电电缆线路中心正上西侧3m
6.329
0.0602
13
4#-10距地下输电电缆线路中心正上西侧4m
5.783
0.0510
14
4#-11距地下输电电缆线路中心正上西侧5m
3.325
0.0310
根据电磁环境监测结果可知，本项目选址各监测点位处工频电场强度和工频磁感应强度监测值均能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）表1公众曝露控制限值要求（频率50Hz，工频电场强度4kV/m，工频磁感应强度100μT）。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1．现有污染物排放情况

（1）电磁环境

根据天津市宇相津准科技有限公司于 2024 年2 月 24 日对输电线路沿线工频电场、工频磁场监测结果可知，现状监测点4#衰减断面处工频电场强度在2.211V/m-15.63V/m，工频磁感应强度在0.0310μT-0.1645μT；现状1#~3#监测点位处工频电场强度在 3.122V/m-9.543V/m，工频磁感应强度在 0.0303μT-0.0598μT。上述两条线路工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的 4kV/m 和 100μT 公众暴露控制限值要求。

（2）噪声

本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，因此不开展声环境质量现状调查。

（3）生态环境

现有输电线路不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区，也不涉及天津市生态保护红线。经现场踏勘，本项目沿线区域未发现受保护的珍稀动植物，未对周边生态环境产生明显不利影响。

2．现有环境问题

现有 110kV 线路运行期间未收到相关环保投诉。根据现场踏勘情况和监测报告，现有输电线路周围的工频电磁场达标排放，不存在原有环境问题。



	生态环境保护目标
	1、评价范围
本项目环境保护目标评价范围详见下表。

表3-4    评价范围一览表
环境要素
评价范围

生态环境
根据《环境影响评价技术导则  生态影响》(HJ19-2022)，未进入生态敏感区的输电线路，为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。
声环境

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），地下电缆可不进行声环境评价。
电磁环境
根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），本项目管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。
2、生态保护目标

经现场踏勘，本项目周边无国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、重要生境等生态敏感区，距离本工程最近的生态环境保护目标为蓟运河河滨岸带生态保护红线，线路最近处距离蓟运河河滨岸带约130m，本工程与天津市生态保护红线位置关系情况见附图。

表3-5  生态环境保护目标一览表

环境保护目标
生态功能
范围
与本工程关系
蓟运河河滨岸带生态保护红线

行洪、排涝、灌溉、生态廊道、生活休闲
起止范围：从蓟州九王庄到蓟运河防潮闸，全长154公里，河道宽度300~500米
线路最近处距离蓟运河河滨岸带约130m

3、声环境保护目标

（1）施工期

本项目施工场界200m范围内声环境保护目标见下表。

表3-6  本项目施工期声环境保护目标一览表  

                                                                                 单位：dB(A)

环境保护目标
环境功能区
相对施工场界方位
与本工程关系
宁河区民兵训练基地
1类声环境功能区
西北
线路最近处距离约165m
（2）运营期

本项目输电线路均为地下电缆，不需进行声环境影响评价。

4、电磁环境保护目标

经现场踏勘，本项目输电线路沿线无电磁环境敏感目标。



	评价

标准
	1、环境质量标准
1.1环境空气质量标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号），具体限值见下表。

表3-5    环境空气质量标准限值

污染物名称

二级标准浓度限值（ug/m3）

依据

1小时平均

日均值

年均值

SO2
500

150

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告[2018]第29号）

NO2
200

80

40

NOx

250

100

50

CO

10

4

--

PM10
--

150

70

PM2.5
--

75

35

O3
200

160（日最大8小时平均）

--

注：CO浓度单位为mg/m3
1.2声环境质量

对照《天津市声环境功能区划（2022年修订版）》，本工程所在区域属于1类声环境功能区，本工程所在区域为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区，本项目根据相关要求，本项目所在区域执行声环境1类功能区要求。

1.3电磁环境控制限值

输电线路沿线电磁环境工频电场强度、工频磁感应强度执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求，具体标准限值见下表。

表3-6   公众暴露控制限值

频率

电场强度E（V/m）

磁感应强度B（μT）

50Hz

4000

100

2、污染物排放标准

2.1噪声
施工期排放噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体限值见下表。

表3-7    建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB（A）
昼间

夜间

70

55



	其他
	根据《天津市生态环境保护“十四五”规划》（津政办发[2022]2号）、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重点污染物排放总量控制管理办法的通知》（津政办规【2023】1号）以及《市生态环境局关于在环境影响评价与排污许可工作中加强重点污染物排放总量控制管理的通知》，天津市实施排放总量控制的重点污染物包括氮氧化物、挥发性有机物两项大气污染物和化学需氧量、氨氮两项水污染物。

由于本项目运营期无废气、废水产生，因此，本项目建成后，无上述各项重点污染物排放，无需申请污染物排放总量。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

本项目施工期对生态环境的影响主要表现在施工开挖所产生的永久占地和临时占地对土地的扰动、植被的破坏、水土流失及景观影响。

（1）对陆生生态系统的影响分析

本项目所在区域内生态系统由以人工生态系统为主，受人类活动影响较大。所在区域植被属暖温带落叶阔叶林植被，植物区系以华北成分为主。本项目施工期对陆生生态系统的影响主要体现在临时占地。临时占地来自电缆施工区、临时道路施工区等。施工前将采取表土剥离措施，待工程施工结束后，采取表土回覆、土地平整、植被恢复等措施，可恢复原有地貌。

综上所述，本项目施工期对工程周围的生态系统影响较小，不会影响生态系统的群落演替，不会对各生态系统的结构和功能造成危害，更不会对生态系统造成不可逆转的影响。

（2）对土壤及水土流失影响分析

在电缆施工过程中，不可避免地要进行土石方开挖，对地表植被和土壤结构受到一定程度的扰动，如防护措施不当，可能造成水土流失。施工前将采取表土剥离措施，待施工结束后进行表土回覆、土地整治等，并进行绿化养护。施工阶段通过采用密目网苫盖的方式进行临时防护，加强施工队伍组织管理，避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度，将水土流失的可能性及影响降到最低。

（3）植被及植物多样性影响分析

施工过程中对植被的影响主要表现为工程占地对地表植被的扰动和破坏，可能导致该地生物量有所减少。本项目无永久占地。本项目产生临时占地面积约为6660m2，土地利用现状为未利用地，本项目沿线无林木，主要为天津常见的野生且生命力强的植物，主要包括狗尾草、葎草、芦苇、虎尾草、筒轴茅、马唐、牵牛花、中华苦荬菜、刺儿菜等常见的野生草本植物，待施工结束后，恢复土地原貌。考虑本项目施工期时间较短，对周边环境的影响范围及程度有限。因此，工程施工结束后及时对周边植被进行恢复，在采取人工植被恢复的措施下，项目建设不会影响沿线植被群落结构的稳定。

（4）动物多样性影响分析

本项目所在区域沿线未发现国家重点保护野生动物及其栖息地与繁殖地、觅食及活动区域、迁徙习性及路径。

经现场调查，本项目对动物多样性影响集中在施工期，主要表现为施工人员活动、施工机械、车辆的噪声对野生动物的短暂惊吓和干扰，影响动物的正常活动，但就区域总体来讲不会造成区域动物种类和数量的减少。本项目沿线未发现国家重点保护野生动物及其栖息地、繁殖地、觅食、活动区域、迁徙路径等，而且线路施工活动对野生动物的影响是有限的、暂时的。因此，本项目对评价范围内动物多样性的影响较小，随着施工期结束，影响将消失。

（5）景观影响分析

本项目施工期由于作业区多集中于项目用地范围内，项目直接影响范围相对较小，但在施工过程中，土石方、基础施工等作业活动由于改变原有地貌景观，可能产生视觉污染。裸露的地表与沿线的自然景观产生明显的视觉反差。

本项目在施工过程中采取生态防护措施，有次序地分段施工，同时严格控制施工作业带范围，减少施工垃圾、施工运输车辆和人员的活动，施工结束后及时对裸露场地进行土地平整、植被恢复，不会对周围景观产生明显影响。

（6）土壤养分影响分析

本项目施工期对土壤环境的影响集中施工期地埋电缆建设开挖阶段，影响因素主要为地表土壤结构及养分分布。施工过程中将开挖出的余土就近堆放，开挖面形成地表裸露，对原有土体构型势必扰动，使土壤养分分布状况受到影响。根据国内外有关资料统计，线路工程对土壤

养分的影响与土壤的理化性质密切相关。事实上在地埋电缆线路施工过程中，如果不能完全做到对表土实行分层堆放和分层覆上，施工对土壤养分的影响将是明显的。因此，为了使对土壤养分的影响尽可能降低，在地埋电缆线路施工过程中应该尽量做好表土剥离、表土分层堆放和分层覆土的措施，回填采用原土分层夯实，因此，本项目施工对土壤环境是暂时的，施工单位在落实各项防控措施后，可将影响降低到最小程度。

2、施工环境空气影响分析
2.1施工扬尘

本项目施工阶段扬尘主要来源于：电缆敷设涉及土方填挖的施工过程、施工垃圾的清理及堆放，车辆及施工机械往来造成的现场道路扬尘以及运土方车辆可能存在的遗洒环境造成的扬尘等。

施工扬尘的浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区土质及天气等诸多因素有关，本评价选取同类型施工场地作为类比对象，对施工过程可能产生的扬尘情况进行分析，该工地的扬尘监测结果见下表，建筑扬尘浓度随距离变化曲线见下图。

表4-1    施工扬尘监测结果

监测地点

监测结果（µg/m3）

气象条件

上午

下午

均值

风向：西南

风速：2.7m/s

温度：16-21℃

工地内

640

589

614.5

工地上风向50m

384

286

335

工地下风向50m

411

331

371

工地下风向100m

369

298

334

工地下风向150m

275

338

306.5

[image: image16.png]700
| e00 14,
[ 500
[ % w0

Pao 35 T s
[ 20
[ 100

0

‘ ERE THA FREsck TRE0K TRENSH
| M ARSI





图4-1    建筑扬尘浓度随距离变化曲线

由上述类比的施工扬尘监测结果可知：施工场地内扬尘浓度较高，相当于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号）限值的2倍，施工期间对周边的环境空气质量产生一定程度的影响；同时本项工程施工期将会使施工区域近距离范围内TSP浓度显著增加，距施工场界100m范围之内区域的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单（公告[2018]第29号）限值。扬尘浓度随距离的增加而逐渐降低，工地下风向150m处扬尘基本与上风向浓度持平，可以认为在该气象条件下，建筑施工对大气环境的影响范围为150m左右。本项目建设地点年平均风速大约为4.5m/s，与类比项目的气象条件较为接近，预计施工扬尘对大气环境的影响范围为150m左右。本项目周边150m范围内无大气环境保护目标。建设单位在开发过程中应加强管理，严格按照天津市大气污染防治条例等的相关规定，采取相应措施降低扬尘产生量，减小空气污染，将施工期扬尘污染降低到最小限度。

2.2施工机械和运输车辆尾气

以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工场地附近排放一定量的尾气，其主要污染物为 CO、NOx 等。运输车辆的废气是沿交通路线沿程排放，施工机械的废气基本是以点源形成排放。本项目施工机械所用燃料应符合国家相应的标准，在用机动车、重型燃油车应定期检验，并取得定期检验安全技术检验合格标志，在用机动车和非道路移动机械排放大气污染物不得超过国家和天津市规定的标准，并符合《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》中相关要求。

由于项目施工区域地形开阔，空气流通性好，排放废气中的各项污染物能够很快扩散，不会引起局部大气环境质量的恶化，加之废气排放的不连续性和项目施工期有限，在采取本报告提出的尾气防控措施后，本项目施工机械及运输车辆排放的废气对区域的环境空气质量影响较小，随着施工的结束施工机械和运输车辆的尾气影响也随之消失。
3、废水
本项目不在工程占地内设置施工营地，施工人员生活区租用附近杨河湾国际驿站房屋作为项目部。生活污水产生量较少，由市政管网排至宁河经济开发区污水处理厂。本项目施工过程中产生的车辆冲洗废水收集至现场设计建设的临时沉淀池沉淀后回用于输电线路洒水降尘。不会对周围环境产生较大影响。

4、噪声
4.1施工机械噪声
施工期的噪声影响主要来自于施工机械的机械噪声以及运输车辆的噪声。施工阶段使用的施工机械和设备较多，不同的施工阶段使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、装载机以及运输车辆等。各施工阶段主要噪声源情况详见表 4-2。
表4-2    施工机械设备的噪声值

序号

机械名称

参考点与机械距离（m）

参考点声级dB（A）

1

混凝土灌桩机
1

85

2

反铲挖掘机
1

90

3

吊车
1

90

4

起重机
1

90

5

推土机
1

85

6

装载机
1

85

本项目施工机械噪声源强较高，施工噪声将对周边声环境质量产生一定的影响。施工期间建设单位应对于高噪声设备加强管控，合理布局施工机械，采取临时围挡等隔声降噪措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）限值要求。本项目输电线路分段施工，施工区域较为集中，土石方、基础施工时间较短，且挖掘机、灌桩机、推土机等强噪声设备为间歇运行，对环境的影响是小范围的、短暂的，在建设单位采取一系列有效隔声、降噪、减振、合理布局等措施后，施工期噪声对周边环境的影响可得到有效降低。施工期噪声环境影响是暂时的，随着施工结束即可消失。
4.2运输车辆交通噪声

由于运输车辆多为重型卡车，在运输材料的过程中交通噪声可能对运输线路沿途公众产生影响。由于运输车辆运行具有分散性、瞬时性特点，噪声源属于流动性和不稳定性声源，对施工沿线周围环境的声环境影响不明显，并且施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。

目前天津市多安排运输车辆在夜间进入城市建成区，可以最大限度的减少车辆对城市交通的干扰，但带来的问题是交通噪声可能对沿途声环境质量造成影响。本项目车辆行驶路线需由交管部门指定，不得随意行驶。

5、固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是基础开挖产生的泥浆钻渣，拆除过程中产生的废旧导线，废施工材料及施工人员产生的生活垃圾等。废旧导线由物资部门回收利用；泥浆钻渣、拆除产生的弃渣、废施工材料按照环卫部门规定进行利用或处置；施工人员产生的生活垃圾依托周边设施，由环卫部门定期清运；不会对项目周边环境造成不利影响。

5．地表水环境影响分析

施工期废水主要包括施工人员生活污水、基础施工时产生的泥浆废水、冲洗路面及车辆废水。施工人员生活污水依托周边设施，由环卫部门定期清运；施工泥浆废水经收集后拉运至环卫部门指定地点处理；冲洗路面及车辆废水经沉砂、除渣等预处理后，回用于施工区洒水抑尘等。



	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响
本项目运营期对生态环境的影响主要为输电线路运行维护期间，维修及巡检人员对绿化带植被的扰动，可能破坏植物，通过规范巡检人员的行为，合理选择巡检期，不会对周边生态环境造成影响。

此外，本项目为地下电缆，减少了景观上的视觉影响，一定程度上减轻了工程对生态环境的影响，具备环境正效应。

2、水环境、大气环境、声环境、固体废物影响分析

本项目运营期无废水、废气、噪声、固体废物产生。

3、电磁环境
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）“4.6.1 电磁环境影响评价工作等级”，本项目 110kV 输电线路电磁环境评价工作等级为三级，电缆可采用定性分析的方式。

本工程对现有110kV宁海二滨水支线单回电缆线路进行局部迁改。本次迁改起于宁海二滨水支线#1塔，止于规划森林路南侧的 A 点附近，新设电缆与现状电缆重新对接。为了解现状110kV输电线路电磁环境影响，本次在A点以南的现状电缆上设置监测点位对工频电场、工频磁场进行了监测，根据监测结果可知，监测点4#衰减断面处工频电场强度在 2.211V/m-15.63V/m，工频磁感应强度在 0.0310μT-0.1645μT。上述线路工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的 4kV/m 和 100μT 公众暴露控制限值要求。同时，本次仅对输电线路进行了局部迁改，迁改后输电线路电压等级未发生变化，因此本次类比监测点4#衰减断面工频电场、工频磁场监测数据，由监测数据可知，线路工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。

此外，本项目新建线路通过合理设置导线对地高度、电缆埋深及覆土厚度控制运营期电磁环境影响。同时建设单位应选择质量良好的电缆线材，施工过程中应规范穿缆过程中的施工工艺，减少对电缆线材最外侧绝缘层的损伤，将本项目运营期电磁环境影响降至最低。通过采取上述控制措施，预计本项目运营期间的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。综上，本项目运营期间的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。

	选址选线环境合理性分析
	本项目为输电线路切改施工，路径较短，路径方案唯一。本项目不涉及占用、穿（跨）越自然保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线等生态敏感区，线路两侧评价范围内不涉及居民区、医院、学校等环境敏感目标。本项目不涉及 0 类声功能区建设输变电工程的情形，输电线路不涉及集中林区。

本项目运行期中无废气、废水、固体废物、噪声产生，电磁环境可满足环境标准要求，因此本项目的实施对周边生态环境影响较小。

综上可知，本项目选线环境合理可行。项目已取得《建设项目用地预审与选址意见书通知书》（2024宁河线选申字0017）。

综上，本项目选线对周边生态环境的影响很小，具备环境合理性。



五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境

（1）植被保护措施

①优化工程用地，限制施工临时占地的范围，合理布置施工区域，减少对植被破坏。施工作业带清理应由熟悉施工区域内自然状况、施工技术要求的人员带队进行，缩小施工作业范围，避免对周边植被的破坏。

②针对施工机械器具对表层土壤、植被的损伤，应对表层土壤进行隔离保护。

③对于本项目临时占地破坏的植被，待施工结束后，由建设单位出资，相关管理部门负责对临时占地进行原址植被恢复，并注意养护和修剪，提高林木的成活率，保证景观协调性。

（2）动物保护措施

①施工临时占地宜避开野生动物活动频繁区域或栖息场所，选用人为扰动程度高的区域；宜避开并远离水体。

②加强对施工人员进行野生动物资源和生态环境保护的宣传教育，严禁施工人员在施工区域以外活动。

（3）水土保持与防护措施

①施工临时道路尽量利用现有道路。施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。

②针对本项目施工期的水土流失影响，应进行临时挡护。临时拦挡宜选用装土（沙）的编织袋或草袋；临时苫盖或铺垫宜选用密目网、土工布或彩条布等。

（4）土壤保护措施

①尽量避开雨季施工，在暴雨来临前应对堆放的土方等采取苫盖等防治水土流失的措施。

②严格控制施工作业带宽度，不得超过规定的标准限值，以减少土壤扰动，减少裸地和土方暴露面积。

③施工场地开挖过程中，土壤要采用分层开挖，分别堆放，分层回填的方法，减少因施工生土上翻耕层的养分损失，同时要避免间断覆土所造成的土层不坚实形成水土流失等问题。

④施工人员不得将生活垃圾及生活污水留存或倾倒于施工场地内，避免对土壤造成污染。施工结束后，及时对施工废料进行清理。定期对施工机械进行检修、维护和保养。含油料的机械器具下方宜铺设吸油毡布，防止油料跑、冒、滴、漏；材料堆场等临时占地区域宜铺垫钢板、彩条布、毡布、草垫、棕垫、木板等隔离表层土壤。

2、施工环境空气

（1）施工扬尘

为最大程度减轻施工扬尘对周围大气环境的影响，根据《天津市大气污染防治条例》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市深入打好蓝天保卫战行动计划》、《天津市深入打好污染防治攻坚战行动方案》、《天津市人民政府办公厅关于印发天津市持续深入打好污染防治攻坚战三年行动方案的通知》（津政办发〔2023〕21 号）、《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023—2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》、《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等文件的有关要求，建设工地施工应采取扬尘控制措施，具体如下：

①推行绿色施工，将智能渣土运输纳入施工工地“六个百分之百”扬尘管控措施，确保实现工地周边 100%设置围挡、裸土物料 100%苫盖、出入车辆 100%冲洗、现场路面 100%硬化、土方施工 100%湿法作业、智能渣土车辆 100%密闭运输等“六个百分之百”。

②使用低挥发性涂料和国三及以上排放标准非道路移动机械。采取全面推行低挥发性涂料、严控焊接烟气污染等多种方式，提升施工工地监管水平。

③合理缩短施工距离，实行分段施工，并同步落实好扬尘防控措施。

④建设工程施工现场应当明示单位名称、工程负责人姓名、联系电话以及开工和计划竣工日期、施工许可证批准文号等标志牌和环境保护措施标牌。

⑤施工方案中必须有防止泄漏、遗撒污染环境的具体措施，编制防治扬尘的操作规范，其中应包括施工现场合理布局，建筑材料堆存，散体物料应当采取挡墙、洒水、覆盖等措施。

⑥施工现场内除作业面场地外必须进行硬化处理，作业场地应坚实平整，保证无浮土；建筑工地四周围挡必须齐全，必须按市建委《关于对全市建设工程施工现场环境开展专项整治的通知》的要求进行设置。

⑦建筑工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌，禁止现场消化石灰、拌合成土或其他有严重粉尘污染的作业；建立洒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作。

⑧建设工程施工现场的施工垃圾必须设置密闭式垃圾站集中存放，及时清运；工程垃圾及工程渣土及产生扬尘的废弃物装载过程中，必须采取喷淋压尘及使用封盖车辆运输。

⑨注意气象条件变化，土方工程施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件；当出现4 级及以上风力天气情况时禁止进行土方工程施工，做好遮掩工作。

⑩严格落实天津市重污染天气应急预案。根据应急预案要求，对应预警等级（黄色、橙色、红色预警），实行三级响应（Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级响应）。

（2）施工机械及运输车辆尾气

为减轻施工机械及运输车辆尾气对周围环境的影响，根据《天津市深入打好蓝天保卫战行动计划》、《天津市深入打好污染防治攻坚战行动方案》、《天津市机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》等文件要求，建设单位应采取以下措施：

①100%使用低挥发性工程涂料和国三及以上排放标准非道路移动机械，加强非道路移动机械治理。

②施工机械所用燃料应符合国家相应的标准，在用机动车、重型燃油车应定期检验，并取得定期检验安全技术检验合格标志，在用机动车和非道路移动机械排放大气污染物不得超过国家和天津市规定的标准。

③非道路移动机械所有人或者使用人应当正常使用非道路移动机械的污染控制装置，不得拆除、停用或者擅自改装污染控制装置，排放大气污染物超标的，应当及时维修。重型柴油车应当按照国家和天津市有关规定安装远程排放管理车载终端并与生态环境主管部门联网。

④建设单位应当要求施工单位使用已在天津市进行信息编码登记且符合排放标准的非道路移动机械。非道路移动机械进出工程施工现场的，施工单位应当在非道路移动机械信息管理平台上进行记录。

⑤优化施工方案，合理选择施工机械和设备，提高施工机械和设备的利用率，按照运距最短，运行合理的原则进行施工场区布置，应依据工程量的多少、负荷的大小分别使用不同功率的施工机械，避免空载、空负荷运转等情况发生，以此减少空气污染物的总量排放。

⑥本项目施工期使用的施工机械排气烟度需满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）及其《修改单》中第四阶段的相关要求，方可入场进行施工。

3、施工噪声

为确保施工阶段噪声不对周围环境造成显著影响，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》，建设单位须采取以下措施：

（1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。

（2）施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。

（3）应当优先使用低噪声施工工艺和设备，从源头进行噪声控制。

（4）加强设备维修保养，合理安排施工进度。

（5）加强施工作业人员的管理。施工作业时宜采取隔离、围挡等降噪措施。

（6）合理安排施工作业计划，禁止当日 22 时至次日凌晨 6 时进行产生噪声污染的施工作业和建筑材料的运输。因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民，以确保施工阶段噪声不对周围环境造成显著影响。

4、施工固体废物

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《天津市工程渣土排放行政许可实施办法》、《天津市建筑垃圾工程渣土管理规定》有关规定，建设单位必须采取如下控制措施减少并降低施工垃圾对周围环境影响：

（1）施工现场的施工垃圾必须分类收集，分别处置。土方、工程渣土和垃圾堆放高度不得超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。

（2）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。

（3）工程施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。

（4）工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置；不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。

（5）工程产生的废旧导线由物资部门回收利用；泥浆钻渣、拆除产生的弃渣、电缆基础开挖产生的弃土、废施工材料按照环卫部门规定进行利用或处置，不会对项目周边环境造成不利影响。

（6）带油的施工机械可能出现漏油而污染土壤，建设单位应加强施工机械维护保养，注意机械油箱是否有跑、冒、滴、漏油现象，避免油品洒落造成土壤污染。

建设单位应负责对施工单位进行监督和协调管理，确保以上措施得到落实。

5、施工废水

针对施工过程中产生的废水，建设单位应及时进行收集、处理与回用，具体应采取如下废水、污水防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《天津市建设工程文明施工管理规定》，对地面水的排档进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工过程要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失。

（3）施工场地内争取做到土料随填随压，不留松土。同时，填土作业应尽量避开雨天。

（4）施工期废水主要为施工人员生活污水、泥浆废水、冲洗路面和车辆废。施工人员生活污水由环卫部门定期清运；冲洗路面和车辆废水收集后经沉砂、除渣预处理后，回用于场区洒水抑尘；泥浆废水经收集后拉运至环卫部门指定地点处理。

（5）在施工过程中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

本项目运营期对生态环境的影响主要为线路运行维护期间，维修及巡检人员对周边地表植被的扰动。项目线路较短，沿线植被主要为野生杂草，通过规范巡检人员行为，限制行走路线、减少人为扰动等，不会对周边生态环境造成影响。因此，本项目运营期不会对周边生态环境造成影响。

2、电磁环境保护措施

本项目新建线路通过合理设置导线对地高度、电缆埋深及覆土厚度控制运营期电磁环境影响。同时建设单位应选择质量良好的电缆线材，施工过程中应规范穿缆过程中的施工工艺，减少对电缆线材最外侧绝缘层的损伤，将本项目运营期电磁环境影响降至最低。

综上，通过采取上述控制措施，预计本项目运营期间的工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应限值要求。

3、声环境保护措施

输电线路噪声控制合理选择导线型号，优化导线、金具加工工艺等措施，降低线路电晕噪声。

	其他
	1、排污许可制度

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）、排污许可管理办法（试行）（部令第48号）和《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），并结合《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（部令 第11号）及《天津市人民政府办公厅关于转发市环保局拟定的天津市控制污染物排放许可制实施计划的通知》（津政办发[2017]61号），本项目暂未纳入排污许可管理名录，无需申请排污许可。
2、建设项目竣工验收

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  生态影响类》、《建设项目竣工环境保护验收技术规范  输变电》（HJ705-2020）和“三同时”相关规定，编制环境影响报告书（表）的生态影响类建设项目竣工后，建设单位或者委托的技术机构应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，进行技术调查工作。

参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）。建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。其中，需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准。环境保护设施未与主体工程同时建成的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。

	环保投资
	针对本项目施工期、运营期可能产生的环境影响，估算环保投资为 15万元，约占项目总投资的 0.32%，主要包括施工期污染防治措施、生态保护及恢复措施、环境管理测等费用，具体明细详见表 5-1。

表5-1    环保投资估算表

项目
投资估算
备注
施工期大气环境保护措施
5
施工现场洒水，对施工现场的土堆、料堆等落实苫盖，冲洗出入工地的车辆等；加强各种施工机械的维修与保养
施工期水环境保护措施

3
沉淀池、泥浆循环池、环保型旱厕等
施工期声环境保护措施
1
选用低噪声的机械设备，施工期间做好各种运输车辆和施工机械的养护，围挡等
施工期固体废物处置措施
1
施工现场设置生活垃圾容器存放或袋装，委托城管委及时清运，施工期间的工程弃土及时填垫，并进行苫盖

施工期生态恢复措施
2
环境监理、水土流失、植被恢复措施
运营期生态保护措施
2
植物管护、补值
环境管理与监测费用
1
人员培训、环境监测等
合计
15
——



六、生态环境保护措施监督检查清单
	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	落实施工期占地控制、植被保护、土壤及水土保持、野生动物保护等生态环境保护措施，施工人员管理等
	落实环评提出的施工期生态保护、恢复措施
	/
	/

	水生生态
	禁止向沟渠排污
	严格落实
	/
	/

	地表水环境
	1.施工期车辆冲洗废水采用临时沉淀池沉淀后，回用于厂区洒水抑尘；2.在临近风电机组基础的吊装平台上设置泥浆循环池，桩基施工产生的泥浆循环使用，打桩结束后，剩余的泥浆交由有资质单位采用罐车运送至相关管理部门指定地点处理；3.生活污水进入施工场地内环保型旱厕，委托城管委清运处置
	严格落实，不外排
	无生活污水排放
	无生活污水排放

	地下水及土壤环境
	1、控制施工作业带宽度；

2、分层开挖，分别埋放，分层复原
	严格落实
	贮油坑、事故储油池防渗
	/

	声环境
	选用低噪音设备，避免夜间施工，合理安排施工时序，避免高噪音设备集中作业
	施工噪声对环境的影响降至最低
	设备基础减振、定期维护
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	厂区定期洒水抑尘，施工物料密目网苫盖，出入车辆进行冲洗，运输作业密闭等；加强施工机械维修保养、使用合格燃料
	施工废气对大气环境的影响降到最低
	/
	/

	固体废物
	建筑垃圾使用密闭车辆运输至渣土管理部门指定集中存放地点，并采取苫盖措施；生活垃圾委托城管委清运
	去向合理，不产生二次污染
	/
	去向合理，不产生二次污染

	电磁环境
	/
	/
	设备保证良好接地、输电线路外设有围墙起到电磁辐射屏蔽作用
	输电线路两侧厂界及衰减断面处工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1公众曝露控制限值

	环境风险
	/
	/
	贮油坑、事故储油池防渗，确保无泄漏、无溢流
	可有效防止事故状态泄漏的变压器油流入环境

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本项目在施工期和运营期会对环境带来不同程度的影响，拟采取的环境影响控制措施包括对施工期扬尘、施工期噪声、施工期水环境、施工期固废和施工期生态环境的减缓和保护措施，并对运营期噪声、生态环境、固体废物采取有效的防治措施，在采取各项环保措施后，项目对环境的不利影响可以得到有效降低。
本次环评建议加强环境管理，设专人负责环保工作，确保污染物稳定达标排放。按要求定期维护，保障正常使用。加强对产噪设备的维护保养，减少设备不正常运转时产生的噪声与振动。认真执行“三同时”政策，并落实本报告提出的环境影响减缓措施。
综上，本项目在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，特别是落实必要的生态保护措施后，从环境保护角度本项目环境影响可行。





9
—  43  —

